## SS L R290
ARTÍCULO | DESCRIPCIÓN | Inglés | Italiano | PVP | ICE TECH SS 35 A L 220V-50HZ R290 | ICE TECH SS 35W L 220V-50HZ R290 | ICE TECH SS 45A L 220V-50HZ R290 | ICE TECH SS 45W L 220V-50HZ R290 | ICE TECH SS 60A L 220V-50HZ R290 | ICE TECH SS 60W L 220V-50HZ R290 | ICE TECH SS 80A L 220V-50HZ R290 | ICE TECH SS 80W L 220V-50HZ R290 | ICE TECH SS 135A L 220V-50HZ R290 | ICE TECH SS 135w L 220V-50HZ R290
28 | MOTOR VENT.10W+PIE H72 220/50 M4Q045-CA03-51+71883 | FAN MOTOR 10W H72 220/50 | MOTOVENTILATORE 10W + PIE H 72 220/50 | 53.81 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
31 | TUBO CAPILAR 1 X 2 (44.8M=1K)(0.02232KM) | CAPILLARY TUBE 1 X 2 | TUBO CAPILLARE 1 X 2 (47.55 M = 1 K) (0.02103 KM) | 4.32 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
35 | TUBO CAPILAR 1'5 X 2'5(0,02958 K/Ml) | CAPILLARY TUBE 1.5 X 2.5 | TUBO CAPILLARE 1'5 X 2.5 '(0,030K / Ml) | 6.48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1
44 | ESPIGA SALIDA CONDENSADOR W | CONDENSER EXIT PEG W | MANICOTTO USCITA CONDENSATORE W | 6.48 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1
193 | JUNTA FILTRO ENTRADA AGUA 3/4" | WATER INLET FILTER GASKET | "GUARNIZIONE/FILTRO ENTRATA ACQUA 3/4""" | 3.24 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
243 | TORN. DIN 7981 3.5X12.7 INOX | SCREW DIN 7981 INOX | VITE DIN 7981 INOX | 11.61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1
275 | TORN. DIN 7981 4.8X12.7 INOX A2 | SCREW DIN 7981 4.8X12.7 INOX A2 | VITE DIN 7981 4.8*12.7 INOX A2 | 3.24 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0
310 | ABRAZADERA TUBO RICH 102 ( 15.1-16.7) | JUBILEE CLIP RICH 102 ( 15.1-16.7) | FASCETTA PER TUBO RICH 102(15.1-16.7) | 3.24 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
311 | TUERCA 522-1C 213020-3 (5283-PNA) DELTATONE | NUT 522 IA 213019-0 (SMALL) | DADO 522-1C 213020-3 (5283-PNA) DELTATONE | 2.16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0
318 | MANGUERA 6X12 TRASP. CR06103/CL/0030/ITV | TRANSPARENT HOSE 6X12 | TAGLIO TUBO 6x12 TRASP.CR06103/CL0030 | 12.66 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1
321 | TUBO CRISTAL 4-6 C0403/CL/0030/CD | CRYSTAL TUBE 4-6 | TUBO CRISTAL 4-6 C0403 / CL / 0030 / CD | 7.56 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
338 | BRIDA NATURAL 2.6x100 (PEQNA) | FLANGE 2.6X100 | FLANGIA NATURALE 2.6x100 (PICCOLA) | 5.4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
358 | BOLSA 115x121 FUELLE 27x27 G-300 | BAG 1210X1150 G300 P 62 | BORSA 115x121 FUELLE 27x27 G-300 | 6.48 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
363 | COLECTOR DESAGUE 3VIAS | DRAIN FITTING | RACCORDO SCARICO AQUA 3 VIE | 10.8 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0
373 | PASACABLES 610-G | WIRE GUIDING 610-G | PASSACAVO 610-G | 2.16 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
408 | ALARGADERA SHUCKO 4.8-H05VV-F 3X1.5X2.5 BL C-4120 NEGRO VDE | SHUCKO PLUG | CAVO DI ALIMENTAZIONE SHUCKO 4.8-H05W-F 3x1.5 x2.5 BL NERO VDE | 10.8 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
445 | MOTOR VENT.10W+PIE H84 220/50 M4Q045-CA03-49 | FAN MOTOR 10W 250 | MOTOVENTILATORE 10W+PIE H84 220/50 | 51.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0
526 | INYECTOR PLANO DP | DP SPRAY NOZZLE | SPRUZZATORE PIANO | 4.32 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
547 | BOBINA YB09 230/50-60Hz 304398(5173) | COIL YB09 230/50-60 | BOBINA YB09 230 / 50-60Hz 304398 (5173) | 22.16 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
805 | RESTRICTOR 8MM | WATER FLOW RESTRICTOR 8MM | RESTRICTORE 8mm | 8.64 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
806 | TUBO CRISTAL 15-20 ALIMENTARIO TUBCLAIR | PIPE 15X20 PUMP-DISTRIBUTOR | TUBO CRISTAL 15.20PER ALIMENTI TUBCLAIR | 7.56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1
842 | ABRAZADERA TUBO RICH 101 ( 11.9-13.5) | JUBILEE CLIP RICH 101 (11.9-13.5) | FASCETTA PEER TUBO RICH 101 (11.9-13.5) | 3.24 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1
884 | MANGUERA 10X16 TRANSP. REFORZADA CR10 Clear 30ml/rollo | PIPE 8*16 | TAGLIO TUBO 10X16 Trasparente CR10 RINFORZATO30 ml / rotollo | 12.66 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
914 | T SOLDAR 3/8 | T WELD 3/8 | TEE SALDATURA 3/8 | 8.64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1
946 | BOLSA 145X182 FUELLE 34x34 G-300 | BAG 145*180 | BORSA 145X182 FUELLE 34x34 G-300 | 7.56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0
976 | CLIP EXPULSORA | EXPELLER CLIP | CLIP SCIVOLLO | 7.56 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
1212 | LAMA CORTINA INTERIOR NG20-ECO | INTERNAL FLAP | BANDIERINA INTERNA NG20-ECO | 4.32 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
1213 | LAMA CORTINA EXTERIOR NG20-ECO | EXTERNAL FLAP | BANDIERINA ESTERNA NG20-ECO | 4.32 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
1365 | M2 RLL.TECNOLEN 33-10 FR BCO+ADH.ST 5(0.250K/M1) | M2 RLL.TECNOLEN 33-10 FR BCO+ADH.ST 5(0.250K/M1) | M2 RLL.TECNOLEN 33-10 FR BCO + ADH.ST 5 (0,250 K / M1) | 27.43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1
1473 | VALVULA PARKER | HOT GAS VALVE BODY VE127CLS-2.5-220V | VALV.PARKER127 CLS 2.5 | 49.59 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0
1570 | SEP PARTICULAS D 30X150-1 4 X1 4 | SEP PARTICLES D 30X150-1 4 X1 4 | BOYLER D 30X150-1 4 X1 4 | 6.48 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1715 | TOPE PUERTA CORREDIZA | SLIDING DOOR STOPPER | FERMO SPORTELLO | 2.16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1
1719 | MANGUERA 6X12 900 | PIPE 6X12 900 | TAGLIO TUBO 6X12 900 | 7.56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
1825 | ROLLO PEB BLANCO BRILLO 250X0.114 | GLOSS WHITE PEB ROLL 250X0.114 | ROTOLO PEB BIANCO LUCIDO 250X0.114 | 5.4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
1905 | ARAND. DIN 125 M-6 PA 00300200778 (6.4x12x1.6) | WASHER DIN 125 M-6 | Arand. DIN 125 M-6 PA 00300200778 (6.4x12x1.6) | 3.24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0
1907 | CORTE TUBO CRISTAL 15-20 -200MM | EVACUATION PIPE IQ 85 230 MM | TUBO DI SCARICO IQ-85 -220MM IL TUO VETRO 15-20- | 7.56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1
1913 | VALV AGUA 3.5 B/1 B/3.5 B (1040) | WATER INLET VALVE 3.5 B/1 B/3.5 B | ELETROVALVOLA ENTRATA ACQUA 3.5 B/1 | 41.15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
2347 | TUERCA FIJACION (NEGRO)1420-010-10 | PLASTIC NUT (R/CH) | INSERTO FISSAGGIO NERO | 2.16 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3533 | CLIP BRIDA TUBO 1/4 (181286382015) SOPORTE CORTINA | "CLIP TUBE 1/4""" | CLIP TUBO 1/4 (181286382015)SUPPORTO BANDIEINE | 6.48 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
3586 | CORTE MANGUERA 10x16 800mm | PIPE 10 X 16 800MM | TAGLIO TUBO 10x16 800mm | 4.32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
3634 | CURVA EVAP.P (6500 CR010X) 3/8"x22,9x24x0,5 | EVAPORATOR PART.(6500 CR010X) 3/8x22,9x24x0,5 | """CURVA EVAP.P (6500 CR010X) 3/8 """"x22.9x24x0.5""" | 5.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0
4036 | SOPORTE CONDENSADOR W ALTO | WATER CONDENSER UPPER SUPPORT | SUPPORTO CONDENSATORE W ALTO | 3.24 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1
4037 | SOPORTE CONDENSADOR W BAJO | WATER CONDENSER LOWER SUPPORT | SUPPORTO CONDENSATORE W BASSO | 3.24 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1
4038 | SOPORTE CONDENSADOR W EXTERIOR | WATER CONDENSER EXTERNAL SUPPORT | SUPPORTO CONDENSATORE W ESTERNO | 3.24 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1
4098 | TUBO SILICONA 55 MM | SILICON TUBE 60 MM | TUBO SILICONE | 3.24 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
4123 | PILAR ACOMETIDAS ECO 50 | INLET PIPE SUPPORT ECO 60 | SUPPORTO FISSAGGIO TUBO | 3.24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
4136 | SOPORTE TRASERO ECP 72 | REAR SUPPORT ECO 80 | SUPPORTO TRASERO | 5.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0
4144 | PATA NIVELADOR PMDA 40 M-10x22 | LEGS | PIEDE LIVELLAMENTO PMDA 40 M-10X22 | 3.24 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
4147 | TUERCA DIN 934 M-10 ZINC | NUT DIN 934 M-10 ZINC | PIEDINI | 3.24 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
4231 | PALA VENT. 230X28º ALUM.73811-2-3634 | FAN BLADE | PALA VENT. 230X28º ALUM.73811-2-3634 | 9.72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0
4272 | GUIA PUERTA - REMATE BOCA ECO DCHO V.1 | RIGHT DOOR GUIDE FINISH | GUIDA DELLA PORTA - REMATE BOCA ECO DCHO V.1 | 5.4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0
4273 | GUIA PUERTA - REMATE BOCA ECO IZDO V.1 | LEFT DOOR GUIDE FINISH | GUIDA DELLA PORTA - REMATE BOCA ECO SINISTRA V.1 | 5.4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0
4276 | PIVOTE PUERTA ECO | DOOR PIVOT | PERNO DELLA PORTA ECO | 2.16 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0
4280 | PILOTO LED VERDE 220V (SX28H15XAE00027) EVE00260 | GREEN LED | LAMPADINA LED VERDE 220V (SX28H15XAE00027) EVE00218 | 4.32 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
4312 | OMEGA REFUERZO BANCADA ECP 52 | REINFORCEMENT OMEGA FOR BEDPLATE | OMEGA PIASTRA DI BASE ECP 52 | 3.24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
4426 | REBOSADERO NIVEL NG | OVERFLOW PIPE | TROPPO PIENO NG | 11.61 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
4427 | TAPA REBOSADERO NG | OVERFLOW PIPE CAP | COPERCHIO TROPPO PIENO NG | 8.64 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
4496 | JUNTA TORICA 17X2 BLANCA FDA CERTIFICADA | O-RING 17X2 SILICONE | GUARNIZIONE O-RING BIANCA 17x2 FDA CERTIFICATA | 3.24 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
4501 | RACOR 90º ECO | COUPLING 90º ECO | RACORD | 4.32 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0
4502 | TUERCA RACOR 90º ECO | COUPLING NUT 90º ECO | DADO RACCORDO 90ª ECO | 6.48 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
4503 | JUNTA RACOR 90º INT22x EXT35x2(-0+0,2)SILICONA ALIMENTARIA | JOINT COUPLING 90º ECO SILICONE | GUARNIZONE GIUNTO 90º,35x22x2,SILICONA ALIMENTARE | 6.48 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
4505 | FILTRO RACOR 90º ECP 18/ | FILTER COUPLING 90º ECO 35-120 | FILTRO | 6.48 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
4521 | BANDEJA BOMBA ECP-ECO-NG | WATER PUMP TRAY | BACCINELLA POMPA ECP-ECO-NG | 3.24 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
4526 | RESTRICTOR 1L/MIN AZUL VALV.ENT.W (1005) | WATER REGULATOR 1L/MIN AZUL VALV.ENT.W (1005) | RESTRICTOR 1L / MIN BLUE VALV.ENT.W (1005) | 3.24 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0
4527 | RESTRICTOR 1.2L/MIN MARRON VALV.ENT.AGUA | WATER FLOW RESTRICTOR 1.2L/MIN | RESTRICTORE1.2L/MIN | 3.24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1
4552 | CAJA CARTON ECO 35/45 | CARDBOARD BOX 34 45 | SCATOLA CARTONE ECO 35/45 | 15.83 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4558 | PALET ECO 30-40 ECP 32-42 | PALLET 30-40 | PALLET ECO 30-40 ECP 32-42 | 16.88 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4561 | PALET ECO60 ECP52 | PALLET 60 | PALLET ECO60 ECP52 | 18.99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
4562 | PALET ECO80 ECP72 | PALLET 80 | PALLET ECO80 ECP72 | 27.43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0
4563 | CAJA CARTON ECO 60 | CARDBOARD BOX 60 | SCATOLA CARTONE ECO 60 | 18.99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
4564 | CAJA CARTON ECO 80 | CARDBOARD BOX 90 | SCATOLA CARTONE ECO 80 | 30.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0
4594 | RACOR 90º ECO 100 | COUPLING 90º ECO 130 | RACCORDO 90º ECO 130 | 4.32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1
4596 | CAJA CARTON ECO 100 | CARDBOARD BOX 130 | SCATOLA CARTONE ECO 100 | 31.65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1
4597 | PALET ECO120 ECP110 | PALLET 120 | PALLET ECO120 ECP110 | 24.27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1
4613 | SOPORTE BOMBA ECP 18-52 | WATER PUMP SUPPORT ECO SM. | SUPPORTO POMPA | 3.24 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
4624 | TUBO TERMOSTATO ECP 32/42 | THERMOSTAT TUBE | TUBO TERMOSTATO ECP 32/42 | 3.24 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1
4627 | TUBO TERMOSTATO | THERMOSTAT TUBE | TUBO TERMOSTATO | 6.48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0
4713 | TUBO BOMBA EPDM NEGRO ECO 35/45 -320- | WATER PUMP DISCHARGE TUBE ECO 35/45 | TUBO IMPULSO POMPA | 4.32 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4714 | TUBO DESAGÜE C/ STOCK ECO 35/45 -260MM EPDM NEGRO- | OVERFLOW PIPE | TUBO SCARICO | 6.48 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4724 | TUBO IMPULSION BOMBA 60-80-100 -450MM EPDM NEGRO- | WATER PUMP DISCHARGE TUBE ECO 60 | TUBO IMPULSO POMPA | 4.32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
4726 | TUBO DESAGUE ECO 60-80 -350MM EPDM NEGRO- | DRAIN PIPE ECO 60 | TUBO SCARICO | 4.32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0
4727 | TUBO IMPULSION BOMBA ECP 72 -480MM EPDM NEGRO- | WATER PUMP DISCHARGE TUBE ECO 80 | TUBO IMPULSO POMPA | 4.32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0
4729 | TUBO DESAGÜE ECO 100 -235 MM EPDM NEGRO- | DRAIN PIPE 80 | TUBO ESCARICO 80 | 9.72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1
4755 | JUNTA EPDM DIA 30 INTERIOR ESP.2 BLANCA | JOINT EPDM | GUARNIZIONE BIANCA EPDM D 30x2 | 6.48 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
4769 | BOMBA DPN25-347 NSF 220/50Hz | WATER PUMP 220V/50HZ | POMPA DPN25-347 NSF 220/50Hz | 48.53 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4810 | LATERAL ECO INOX 40 DCHO | RIGHT PANEL ECO 40 | FIANCO DESTRO | 79.13 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4811 | LATERAL ECO INOX 40 IZDO | LEFT PANEL ECO 40 | FIANCO SINISTRA | 79.13 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4812 | LATERAL ECO INOX 50 DCHO | RIGHT PANEL ECO 60 | FIANCO DESTRO | 137.15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
4813 | LATERAL ECO INOX 50 IZDO | LEFT PANEL ECO 60 | FIANCO SINISTRA | 137.15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
4814 | LATERAL ECO INOX 70 DCHO | RIGHT PANEL ECO 80 | FIANCO DESTRO | 70.69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0
4815 | LATERAL ECO INOX 70 IZDO | LEFT PANEL ECO 80 | FIANCO SINISTRA | 70.69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0
4886 | CORTE TUBO EPDM NEGRO 500 MM | WATER PUMP DISCHARGE TUBE BLACK 550 MM | TUBO NERO 550MM | 9.72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1
4887 | PALA VENT. 200x34º ALUM.73809-2-3634 | FAN BLADE 200X34º | PALA VENTILATORE 200x34º ALLUM.73809-2-3634 | 9.72 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
5016 | COND.W (4V) 2.7M - REP=5242 | WATER CONDENSER | COND.W (4V) 2.7M - REP = 5242 | 68.58 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5019 | COND.W (10V) 7.08M (REP=5246) | SPARE 5246 - CONDENSER W | COND.W (10V) 7.08M (REP = 5246) | 175.13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
5173 | BOBINA VAL.G.C.220/50-60Hz ENGASTADA | HOT GAS COIL 220V-50/60Hz | BOBINA GAS CALDO 220V-50/60HZ | 29.54 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
5957 | CORTINA ECO 110 | CURTAIN 130 | BANDIERINE | 32.71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1
6017 | MACHO DESAGUE ECO | MALE DRAINAGE | SCARICO | 3.24 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
6018 | RACOR DESAGUE RECTO ECO | RIGHT DRAIN RACCORD | RACCORDO SCARICO RECTO ECO | 3.24 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
6021 | TUBO DESAGUE STOCK ECO | STOCK BIN DRAIN TUBE | TUBO SCARICO STOCK | 4.32 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0
6152 | TORN. FASTITE FT85T TORX 4X7 ZINC | SCREW FASTITE FT85T TORX 4X7 ZINC | VITE. FASTITE FT85T TORX 4X7 ZINCO | 4.32 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
6206 | COLECTOR DESAGUE MS NEGRO | DRAIN PIPE MS BLACK | COLLETORE SCARICO MS NERO | 10.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1
6396 | VALVULA SOL 1/4" Orif.3mm V4S2 | HOT GAS VALVE - BODY | "VALV.PARKER 1/4"" Orif.3mm V4S2" | 81.24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1
6418 | CHAPA PUERTA IT SS 30-40 | COVER DOOR INOX 30 40 | COPERTA PORTA | 13.72 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6419 | CHAPA PUERTA ICE TECH SS 60 | COVER DOOR INOX 60 | COPERTA PORTA | 16.88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
6420 | CHAPA PUERTA ICE SS 80 | COVER DOOR INOX 80 | COPERTA PORTA | 22.16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0
6929 | CAPILAR 1.2 X 2.2 X 2400 | CAPILLARY TUBE 1,2*2,2 | CAPILLARE 1,2 X 2,2 X 2400 | 13.72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
6980 | VALV AGUA LIBRE B 220/50-60HZ | INLET WATER VALVE 1B 220V/50HZ | ELETTROVALV. ACQUA LIBERO B 220 / 50-60HZ | 15.83 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
6981 | VALV AGUA LIBRE B/LIBRE B 220V/50-60HZ | WATER INLET VALVE B 220V/50-60HZ | ELETTROVALV ACQUA LIBERO B / LIBERO B 220V / 50-60HZ | 14.77 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0
6985 | TUBO RECTO ENS. 100MM 1/4 | STRAIGHT COPPER TUBE 100MM 1/4 | TUBO DRITTO ALLARGATO 100MM 1/4 | 4.32 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1
7454 | &COLECTOR ECO 40(6DUCHAS)TERM.(370) | SPRAY BAR IT 45 | COLLECTOR 6 | 32.71 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7455 | COLECTOR ECO 50(9DUCHAS)TERM.(448) | SPRAY BAR ECO 60 | COLLECTOR 9 | 36.93 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
7456 | COLECTOR ECO 70(12DUCHAS)TERM.(578) | SPRAY BAR ECO 80 | COLLECTOR 12 | 41.15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0
7497 | COLECTOR ECO 110(18DUCHAS)TERM.(852) | SPRAY BAR 130 | COLLECTOR 18 | 81.24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1
7706 | TAPON GOMA 9X45 | RUBBER PLUG 9X45 | TAPPO IN GOMMA 9X45 | 5.4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
7896 | DESHIDRATADOR 20 GR 1E 1S 1/4" C/CURVA | FILTER DRIER | "ESSICCATORE 20 GR 1E 1S 1/4"" CON CURVA" | 7.56 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
8176 | SOPORTE CORTINA ECO 40 PL. | CURTAIN SUPPORT 40 | SUPPORTO TENDA ECO 40 PL. | 9.72 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8177 | SOPORTE CORTINA ECO 60 PL. | CURTAIN SUPPORT 60 | SUPPORTO TENDA ECO 60 PL | 10.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
8178 | SOPORTE CORTINA ECO 80 PL. | CURTAIN SUPPORT 80 | SUPPORTO TENDA ECO 80 PL | 12.66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0
8359 | EJE CORTINA ECO 40 L=375 | CURTAIN AXE 40 L | ASSE TENDA ECO 40 L = 375 | 7.56 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8362 | MONTAJE CORTINA ECO 40 | CURTAIN ASSEMBLY ECO 40 | SUPPORTO TENDA ECO 40 | 33.76 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8363 | MONTAJE CORTINA ECO-60 | CURTAIN ASSEMBLY ECO 60 | SUPPORTO TENDA ECO-60 | 29.54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
8411 | PASACABLES A PRESION (UL) RETENEDOR | WIRE HOLE 31.615/6/R | PASSACAVI A PRESSIONE (UL) BLOCCANTE | 5.4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
8462 | SEPAR.PART.D34X0.6X170 1A 3/8-3/8 | PARTICLES SEPARATOR D34X0.6X170 1A 3/8-3/8 | BOYLER .D34X0.6X170 1A 3 / 8-3 / 8 | 12.66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
8687 | BOMBA DPS35 - 058N 220-240V / 50HZ / 40W | PUMP DPS35 - 058N 220-240V / 50HZ | POMPA DPS35 - 058N 220-240V / 50HZ / 40W | 143.48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
8829 | TUBO ASPIRACION BOMBA ECO 30-40 (L320) | SUCTION TUBE OF PUMP 30 40 | TUBO ASPIRAZIONE POMPA ECO 30-40 (L320) | 14.77 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8830 | TUBO ASPIRACION BOMBA ECO 60 (L450) | SUCTION TUBE OF PUMP 60 | TUBO ASPIRAZIONE POMPA ECO 60 (L450) | 11.61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
8831 | TUBO ASPIRACION BOMBA ECO 110 (L500) | SUCTION TUBE OF PUMP 110 | TUBO ASPIRAZIONE POMPA ECO 110 (L500) | 13.72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1
8996 | SUJECION CUBIERTA ECO | TOP COVER FASTENING | MORSETTO COPERTO ECO | 8.64 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0
30172 | OMEGA REFUERZO CUBIERTA ECO70 | REINFORCEMENT TOP COVER 70 | RINFORZO OMEGA COVERED ECO70 | 12.66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0
30466 | ARANDELA 36X23.5X0.7 INOX MATE | WASHER 36*23 | RONDELLA 36X23.5X0.7 INOX MATE | 2.16 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
30669 | GUIA ECO 110 INFERIOR IZQ | LOWER LEFT DOOR GUIDE | ECO 110 GUIDA INFERIORE IZQ | 17.94 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1
30670 | GUIA ECO 110 INFERIOR DCHA | LOWER RIGHT DOOR GUIDE | GUIDA ECO 110 INFERIORE DESTRA | 17.94 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1
30671 | REMATE PUERTA ECO 110 IZQ | FINISH DOOR ECO 110 LEFT | REMATE DOOR ECO 110 IZQ | 12.66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1
30672 | REMATE PUERTA ECO 110 DCHA | FINISH DOOR ECO 110 RIGHT | PORTA REMATA ECO 110 DCHA | 12.66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1
30673 | TIRADOR PUERTA ECO 110 DELANTERO | ECO 110 FRONT DOOR HANDLE | MANIGLIA PORTA ECO 110 ANTERIORE | 9.72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1
30674 | TIRADOR PUERTA ECO 110 TRASERO | ECO 110 REAR DOOR HANDLE | MANIGLIA PORTA ECO 110 POSTERIORE | 9.72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1
30793 | ETIQUETA ICE TECH CORTE E IMPRESION 110x16 mm MARCA | ICE TECH LABEL CUT AND PRINT 110x16 mm BRAND | ETICHETTA ICE TECH TAGLIO E TAMPA 110x16 mm MARCHIO | 10.8 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
31005 | CASQUILLO FIJACION GUIA PUERTA ECO | ECO DOOR GUIDE FIXING CAP | TAPPO DI FISSAGGIO GUIA PUERTA ECO | 7.56 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0
31145 | CHAPA PUERTA ECO 110 NEGRO | BLACK DOOR PANEL ECO 110 | COPERTURA PORTA ECO 110 NERO | 18.99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1
31146 | PUERTA ECO 110 NEGRO | DOOR | PORTA ECO 110 NERA | 120.27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1
31271 | LAMA EXTERIOR DOBLE CORTA |  | BANDIERINA EXTERNA DOPPIA PICCOLA | 7.56 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
31307 | COMPRESOR NEU6220U (16.8CC) CSR 220-240/50 R290 | COMPRESSOR NEU6220U (16.8CC) CSR 220-240/50 R290 | COMPRESSORE NEU6220U (16.8CC) CSR 220-240 / 50 R290 | 349.21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1
31381 | EVAP. 40GR.MAX ECO 110/72 TERMINADO | EVAPORATOR | EVAP. 40GR.MAX ECO 110/72 FINITO | 520.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1
31444 | DISTRIBUIDOR DES-GC C/PRESOSTATO | PRESSURE SWITCH COLLECTOR | "DISTRIBUTTORE MAN.-GC C / PRESOST. 1/4 """"X1 / 4""""""" | 13.72 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
31513 | PERFIL 20X10 (L=45) ADHESIVADO 1C SILICONA BLANCO ROTO DUREZA 10º SH+-5 | PROFILE 20X10 (L=45) ADHESIVE 1C SILICONE OFF WHITE HARDNESS 10º SH+-5 | PROFILO 20X10 (L = 45) ADESIVO 1C SILICONE BIANCO DUREZZA ROTTA 10º SH + -5 | 9.72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1
31544 | CLIP PLACA CB SPT-DUAL LOCK-NATURAL (DLCBS8-3-01) | ELECTRONIC BOARD CLIP | CLIP PLACCA CB SPT-DUAL LOCK-NATURAEL (DLCBS8-3-01) | 4.32 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
31666 | SOPORTE TERMOSTATO NG | THERMOSTAT SUPPORT NG | SUPPORTO TERMOSTATO NG | 5.4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
31746 | PASACABLES D20 (30007 GROM OPEN 20X1/16) | WIRE HOLE | PASSACAVI D20 (30007 PASS. APERTO 20X1/16) | 11.61 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
31758 | TERMOSTATO PARO (R290) | BIN THERMOSTAT | TERMOSTATO CONTENITORE K50B XXXX (R290) | 27.43 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
31791 | MANGUERA ENTRADA AGUA WATERMARK (59000240) | WATERMARK WATER PIPE | TAGLIO TUBO INGRESSO ACQUA WATERMARK (59000240) | 10.8 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
32017 | CANTONERA GRUPO 4 LONGITUD 745-730-705-675 | GROUP 4 ANGLE LENGTH 745-730-705-675 | TELAIO GRUPPO 4 LUNGHEZZA 745-730-705-675 | 7.56 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
32174 | CODO ESPIGA D10.5 | WATER INLET PIPE | RACCORDO A GOMITO D10.5 | 4.32 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
32175 | BOQUILLA ENTRADA AGUA ECO | WATER INLET | UGELLO INGRESSO ACQUA ECO | 7.56 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
32187 | CONDENSADOR W (5V) 3.48M (REP= 33035) | WATER CONDENSER | CONDENSATORE W (5V ) 3,48M (REP= 33035) | 163.53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
32251 | CONDENSADOR 9X4 2V T1/4 | AIR CONDENSER | CONDENSATORE 9X4 2V T1/4 | 202.56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
32416 | INTERRUPTOR A1 NEGRO 10A AT | MAIN SWITCH | INTERRUTTORE A1 NERO 10A AT | 11.61 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
32442 | EMBELLECEDOR INTERRUPTOR ATEX ECO | MAIN SWITCH SUPPORT | Interruttore Trim + Led | 5.4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
32523 | SOPORTE INTERRUPTOR ATEX ECO | SWITCH SUPPORT PANEL ECO | SUPPORTO INTERRUTTORE | 9.72 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
32603 | CABLEADO ECO 80 ELECTRONICA ATEX | WIRING ECO 80 ATEX ELECTRONICS | CABLAGGIO ELETTRONICO | 60.14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0
32634 | CUADRO Y CABL. ECO 80 ELECTRONICA ATEX | ELECTRONIC BOX AND CABL. ECO 80 ATEX | TABELLA E CAVO. ECO ELECTRONICA | 160.36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0
32644 | SONDA NTC INOX 6X30 2.5M C/CONECTOR (AX2426/02500) | TEMPERATURE PROBE | SONDA NTC INOX 6X30 2,5M CON CONETTORE(AX2426/ 02500) | 11.61 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
32645 | TUBO 3/8 U/C | TUBE 3/8 U/C | ASPIRAZIONE R290 ECO45 50 HZ | 8.64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
32730 | CONDENSADOR 10X3 2V P230 T1/4 | AIR CONDENSER | CONDENSATORE 10X3 2V P230 T1/4 | 193.07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0
32878 | CUADRO Y CABLEADO ECO 110 ELECTRONICA ATEX | ELECTRONIC BOX AND CABL ECO 110 ATEX | TABELLA E CAVO. ECO ELECTRONICA | 206.78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1
32907 | CORTE MANGUERA 10x16 1200mm | PIPE 10 X 16 800MM | TAGLIO TUBO 10x16 800mm | 6.48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1
33033 | RESTRICTOR 1.5L/MIN VALV.ENT.AGUA | WATER FLOW RESTRICTOR 1.2L/MIN | RESTRICTORE1.2L/MIN | 5.4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1
33279 | MONT.ENT.W CENTRAL ECO40 W 220V 2.0 | MONT.INT.W CENTRAL ECO40 W 220V 2.0 | MONT.ENT.W CENTRALE ECO35 W R290 | 22.16 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
33290 | MONT.ENT.W CENTRAL ECO60-80 W 220V 2.0 | MONT.INT.W CENTRAL ECO60-80 W 220V 2.0 | MONT.ENT.W CENTRALE ECO60 W R290 | 27.43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0
33301 | COMPRESOR EMX6165U (6.09CC) CSIR 220-240/50-60 R290 | "COMPRESOR TAJ4517Z (AJ2) ""T"" 25.95CC 400/440V-50/60HZ" | COMPRESSORE (7.28CC) 220-240/50 R290 | 239.49 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
33302 | COMPRESOR EMX6181U (6.92CC) 220-240/50-60 R290 | COMPRESSOR (7.28CC) 220-240/50 R290 | COMPRESSORE (7.28CC) 220-240/50 R290 | 239.49 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
33303 | COMPRESOR EMX6210U (9.04CC) CSIR 220-240/50 R290 | COMPRESSOR 220-240/50 R290 | COMPRESSORE NEU6210U (8.78CC) CSIR 220-240 / 50 R290 | 258.48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
33305 | COMPRESOR EHU6214U (12.21CC) CSIR 220-240/50 R290 | COMPRESSOR 220-240/50 R290 | COMPRESSORE EHU6214U (12,21CC) CSIR 220-240/50 R290 | 306.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0
33530 | CORTE BURLETE TECNOLEN 420MM | TECNOTERM WEATHERSTRIP CUT (25*40). 420MM | TAGLIO GUARNIZIONE TECNOTERM 420MM | 6.48 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
33688 | TAPA EVAPORADOR ECO 130 | EVAPORATOR COVER 130 | COPERTA EVAPORATORE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1
33709 | TAPA EVAPORADOR ECO 80 | EVAPORATOR COVER 80 | COPERTA EVAPORATORE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0
33892 | CORTE BURLETE TECNOLEN 510MM |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
2086UA | FRENTE REJILLA INOX ECO 30-40 R290 (ATEX) | FRONT PANEL | GRIGLIA ANTERIORE ECO INOX 30-40 R290 | 35.87 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2088UA | FRENTE REJILLA ECO DELTA INOX 60 R290 (ATEX) | FRONT PANEL | GRIGLIA ANTERIORE ECO DELTA INOX 60 R290 | 53.81 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
2089U | FRENTE REJILLA ECO DELTA INOX 80 R290 (ATEX) | FRONT GRILL | GRIGLIA FRONTALE | 73.85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0
2297A | TAPA EVAP. NG 55 | EVAPORATOR COVER | COPERCHIO EVAP. NG 55 | 19.15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
30667A | GUIA ECO 135 110 SUPERIOR IZQ | LEFT DOOR GUIDE | GUIDA ECO 110 SUPERIORE IZQ | 11.61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1
30668A | GUIA ECO 135 - 110 SUPERIOR DCHA | RIGHT DOOR GUIDE | ECO 110 GUIDA SUPERIORE DESTRA | 11.61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1
31012F | CUBA STOCK ECO 130 |  | CUVA CONTENITORE ECO 110 V2 FINITA (31012PU) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1
31160E | PRESOSTATO NSDHF12B00100 (11.5-13.5 BAR) R290 | FAN CONTROL PRESSURE SWITCH | PRESSOSTATO NSDHF12B00100 (11.5-13.5 BAR) R290 | 33.76 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
31359B | EVAPORADOR 40GR MAX NG40/24 TERMINADO | EVAPORATOR 40GR MAX | EVAPORATORE 40GR MAX NG40 / 24 FINITO | 238.43 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
31366A | EVAPORADOR 40GR MAX NG70/48 TERMINADO | EVAPORATOR 40GR MAX | EVAPORATORE 40GR MAX NG70 / 48 FINITO | 441.69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0
31387A | EVAPORADOR 40GR MAX NG55/36 TERMINADO | EVAPORATOR 40GR MAX | EVAPORATORE 40GR MAX NG55 / 36 FINITO | 341.82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
31556B | CUADRO Y CABL. ECO ELECTRONICA ATEX | ELECTRONIC BOX AND CABL ECO ATEX | TABELLA E CAVO. ECO ELECTRONICA | 147.7 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
31557B | CABLEADO ECO ELECTRONICA ATEX |  | CABLAGGIO ELETTRONICO | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
31571A | TAPA CUADRO ELÉCTRICO R290 ATEX | ELECTRIC BOX COVER | COPERCHIO SCATOLA ELETTRICA R290 | 12.66 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
31660E | PRESOSTATO NSDHA 12B00300 (25-20 BAR) R290 | HIGH PRESSURE SWITCH | PRESSOSTATO NSDHA 12B00300 (25-20 BAR) R290 | 32.71 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
31823A | BASE CUADRO ELECTRICO ECO R290 ATEX | ELECTRIC BOX SUPPORT | BASE SCATOLA ELETTRICA ECO R290 | 7.56 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
333A | BU-FLEX OUTLET HOSE 21C/22 L.1'8 MTS. RUBBER 20 | WATER OUTLET DRAINING HOSE | TUBO DI SCARICO 21C/22,L1.8MT | 4.32 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
4105U | SOPORTE DELANTERO ECO30-40 R290 |  | SUPPORTO ANTERIORE ECO30-40 R290 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4108U | TRASERA ECO 30/40 R290 | REAR COVER | POSTERIORE EC0 30/40 R290 | 52.75 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4124U | TRASERA ECP 52 R290 | REAR COVER | ECP POSTERIORE 52 R290 | 55.92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
4135U | SOPORTE DELANTERO EC0 70 R290 | FRONT SUPPORT EC0 70 R290 | SUPPORTO ANTERIORE EC0 70 R290 | 9.72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0
4138U | TRASERA ECO 70 R290 | REAR COVER | ECO POSTERIORE 70 | 12.66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0
4268A | PUERTA ECO 40 REFORZADAS VIP | DOOR ECO 35/45 | PORTA | 13.72 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4269A | PUERTA ECO 60 | DOOR ECO 60 | PORTA | 26.38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
4270A | PUERTA ECO 70/80 | DOOR ECO 80 | PORTA | 27.43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0
4433A | TAPA EVAP. NG-ECO 40 | EVAPORATOR COVER | COPERCHIO EVAP. NG 40 | 17.9 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4460U | TRASERA ECO 110 R290 | REAR PANEL ECO 120 | RETRO | 20.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1
4464B | SOPORTE CORTINA ECO 110 | CURTAIN SUPPORT 130 | SUPPORTO BANDIERINE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1
4816A | LATERAL ECO INOX 100 DCHO | RIGHT PANEL ECO 120 | FIANCO DESTRO INOX ECO 100 | 231.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1
4817A | LATERAL ECO INOX 100 IZDO | LEFT PANEL ECO 120 | FIANCO SINISTRO INOX ECO 100 | 231.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1
4818V1 | CUBIERTA ECO 40 INOX | INOX COVER 40 | COVER ECO 40 INOX | 37.98 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4819V1 | CUBIERTA ECO 50 INOX | INOX COVER 50 | COPERTURA INOX ECO 50 | 45.37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
4820V1 | CUBIERTA ECO 70 INOX | INOX COVER 70 | COPERTURA INOX ECO 70 | 93.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0
4821V1 | CUBIERTA ECO 100 INOX REF | INOX COVER 100 | COPERCCHIO ECO 100 INOX RIF | 89.68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1
486A | CONDENSADOR 8X3 C/B | AIR CONDENSER 8X3 | CONDENSATORE Q4V 8x3 C/B | 96.01 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
487A | CONDENSADOR 8X4 C/B | AIR CONDENSER 8X4 | CONDENSATORE Q6V 8X4 C/B | 117.11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6453AU | FRENTE REJILLA ECO DELTA 120 INOX R290 (ATEX) | FRONT GRILL | GRIGLIA FRONTALE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1
7460B | CUBA STOCK ECO 40 - B (7460BCO) | BIN ECO 40 | BASCA STOCAGGIO ECO 40 (7460BCO) | 111.83 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7461B | CUBA STOCK ECO 50 - B (7461BCO) | BIN | BASCA STOCAGGIO ECO 50 (7461BCO) | 145.59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
7462B | CUBA STOCK ECO 70 - B TERMINADA (7462BCO) | STOCK BIN ECO 80 | VASCA STOCAGIO | 155.09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0
8143E | PLACA CONTROL ELECTRONICA 220V/50-60HZ | ELECTRONIC BOARD 220V/50HZ | PLACA ELETTRONICA CUBETTI / SPIKA 220V / 50-60HZ (V / S CSPK05) 02.52.0441.R2 EX | 96.01 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
8364A | MONTAJE CORTINA ECO-80 | CURTAIN ASSEMBLY ECO 80 | SUPPORTO TENDA ECO-80 | 28.49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0
8904C | REJILLA EXPULSORA VARILLAS ECO40 | ICE CUBES RAMP | GRIGLIA ESPULSIVA VARILLAS ECO40 | 10.8 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8905A | REJILLA EXPULSORA VARILLAS ECO50 | ICE CUBES RAMP | GRIGLIA ESPULSIVA VARILLAS ECO50 | 13.72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
8906A | REJILLA EXPULSORA VARILLAS ECO70 | ICE CUBES RAMP | GRIGLIA ESPULSIVA VARILLAS ECO70 | 14.77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0
8907B | REJILLA EXPULSORA VARILLAS ECO130 | CUVE EJECT GRILL 110 | GRIGLIA DI ESPULSIONE VARILLAS ECO110 | 79.13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1